## Sheet1 (3)
保山电力永昌分公司2024年8月1日至8月31日计划停电公告
2024-07-22
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV新城变 | 10kV196范家寨线出线开关 | 35kV新城变10kV196范家寨线3号杆至5号杆新城村农网升级2号变电源搭头、线路迁改及10kV导线展放。 | 2024年8月2日 08:00 | 2024年8月2日 13:00 | 赧亢村1-11号公变、芭蕉林河隧道、高速公路四号自救闸道、陈自富加水站、中国铁塔基站、秃杉隧道、木棉隧道、铁杉隧道、大榕树隧道、沙椤隧道、云南高黎贡山国家级自然保护区隆阳管理所、杜鹃王隧道
2 | 110kV西邑变 | 10kV073真峰线下坝支线02号杆真空断路器 | 下坝3号、15号变农网升级改造，10kV电源搭接 | 2024年8月2日 12:00 | 2024年8月2日 17:00 | 下坝行政村（7台）、西邑村10号、11号变
3 | 35kV新城变 | 10kV194石头寨线支线断路器 | 1.35kV新城变10kV194石头寨线19号杆云南矿投3级抽水站10kV导线展放及电源搭头；2.35kV新城变10kV194石头寨线30号杆云南矿投2级抽水站10kV导线展放及电源搭头；且总计更换公司产权部分线路约700米。 | 2024年8月3日 08:00 | 2024年8月3日 14:00 | 小红山电信基站、新城农场八队水库、新城农场五队5号变、新城农场八队8号变、怕明才抽水站 、白塔冷库、库老村4号变、芒烘抽水站、芒烘1号变、库老村5号变；小红山电信基站、新城农场八队水库、新城农场五队5号变、新城农场八队8号变、怕明才抽水站 、白塔冷库、库老村4号变、芒烘抽水站、芒烘1号变、库老村5号变
4 | 35kV芒合变 | 10kV055芒柳线芒柳支线 | 35kV芒合变电站10kV055芒柳线芒柳支线52-23号杆至52-24号杆安全隐患整改。 | 2024年8月5日 09:00 | 2024年8月5日 11:00 | 芒柳村芒牛8号公变、斐样6号公变、芒市寨4号公变、河白田5号公变、赛林0号公变、芒柳农场1号公变、芒柳农场2号公变、赛格3号公变、长浪坝沙场、赛格农产品合作社、天寿公墓、雷氏农业、富潞旅游公司、芒柳抽水北、芒柳抽水南
5 | 110kV下村变 | 10kV064下村工业园区线惠通路GK010-1号开关柜5号柜 | 更换海棠路住建局污水处理，防汛抽水用变压器（原200kVA更换为400kVA） | 2024年8月9日 13:00 | 2024年8月9日 15:00 | 保山联通汽车销售维修有限责任公司、保山市上通汽车销售服务有限公司、保山市新华肥皂有限责任公司、云南龙马药业有限公司、保山九州通医药有限公司、保山市董氏莲藕产品开发有限责任公司、云南省保山市医药有限责任公司、保山英茂悦驰汽车销售服务有限公司、保山市隆阳区民用生活锅炉厂、隆阳区栋力铁件加工厂、大理万福汽车销售服务有限公司保山分公司、云南龙马药业有限公司龙马花园酒店、云南香料烟有限责任公司、保山市宏运达市场管理有限公司、上营村4号变
6 | 35kV丙麻变 | 10kV412太和线125号杆真空断路器 | 频繁停电线路整改，跌落开关更换为真空断路器、更换跌落开关 | 2024年8月13日 09:00 | 2024年8月13日 14:00 | 回龙村、太和村、小寨村、新南村、老南村、阿贡田村、老南烤烟房、回龙村篱笆树抽水站、隆阳区山土养殖专业合作社、隆阳区玉明养殖专业合作社、瞿伟、新南村孟家寨烤烟房、新南村小龙洞抽水站、云南保山山土食品加工有限公司
7 | 110kV蒲缥变 | 10kV053蒲缥街子线支线断路器 | 与10kV052阿里山线牵手，安装真空断路器 | 2024年8月13日 12:30 | 2024年8月13日 15:00 | 塘子沟台变、候家湾台变、窑门前台变
8 | 35kV丙麻变 | 10kV412太和线124-7号杆真空断路器 | 频繁停电线路整改，更换跌落开关（老南村3组支线、新南村上背阴寨支线、新南村白岩子支线） | 2024年8月14日 09:00 | 2024年8月14日 13:00 | 新南村、老南村、老南烤烟房
9 | 35kV丙麻变 | 10kV413秀岭线23-3号杆真空断路器 | 更换老旧跌落开关（河西村小浪坝支线、河西村铺子房支线） | 2024年8月16日 09:00 | 2024年8月16日 12:00 | 河西村、、亿石达石材加工厂、云南途汐公路工程有限公司
10 | 110kV西邑变 | 10kV073真峰线下坝支线02号杆真空断路器 | 下坝4、5、6号变农网升级改造10kV电源搭接 | 2024年8月16日 12:00 | 2024年8月16日 17:00 | 下坝行政村、西邑村10号、11号变
11 | 110kV下村变 | 10kV085升阳路廉租房线升阳路1号开关柜4号柜 | 更换升阳路住建局防汛抽水用变压器（原80kVA更换为200kVA） | 2024年8月20日 09:00 | 2024年8月20日 11:00 | 碧水云天、云南建投、廖官社区、路灯变、清华大厦备用电源、发展大厦
12 | 110kV西邑变 | 10kV073真峰线113号杆红土村支线跌落式熔断器 | 红土村支线13号杆更换电杆，11至12号杆增杆，03.05.08号杆校杆，23-2号杆校杆 | 2024年8月23日 09:00 | 2024年8月23日 14:00 | 红土村行政村、红土村烤烟房
13 | 110kV下村变 | 10kV069远征路东线远征路12号开关柜2号码柜 | 移装铁塔、电杆，天九地产新增变压器搭头 | 2024年8月23日 12:00 | 2024年8月23日 18:00 | 海棠小箐1#B公变、山脚村3#B监狱路旁公变、保山天九地产开发有限公司、云南金马集团惠人实业有限责任公司、保山市隆阳区敬老院、保山老邻居养老服务有限公司、云南省保山监狱、大西山寺
14 | 110kV沙河变 | 10kV031兰花村线出线断路器 | 更换110kV沙河变电站10kV031兰花村线永昌路1号开关柜 | 2024年8月24日 9:00 | 2024年8月24日 16:00 | 唐官村3台、沙河村5台、石庄村3台、武家屯2台、白马庙箱变3#、湾子村3#、南福沁苑1#、南福沁苑2#、保山市公共交通有限公司2台、隆阳区春城铁件加工厂、保山嘉悦兰庭酒店管理有限公司、保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心、云南保山交通运输集团有限责任公司隆阳分公司、云南刘航希建筑工程有限公司、郑国清、保山建投昌源建设工程有限公司、隆阳区俊丰糖果厂、保山市隆阳区东涵酒店
15 | 35kV瓦渡变 | 10kV074核桃箐线打秋山支线跌落式熔断器 | 35kV瓦渡变电站10kV074核桃箐线榆木箐1号公变跌落式熔断器老化更换 | 2024年8月25日 13:30 | 2024年8月25日 15:30 | 打坪村榆木箐1#变、打坪村榆木箐2#变、打坪村打秋山变