## 云南保山电力股份有限公司2024年8月35kV及以上综合停电计
云南保山电力股份有限公司2024年8月35kV及以上综合停电计划表
序号 | 变电站 | 停设备电压等级 | 停电设备名称 | 工作内容 | 调整后开工日期 | 调整后完工日期 | 停电时长
永昌
1 | 110kV西邑变 | 35kV | 西羊线 | 变修所：同步开展定检预试工作；线路：20号耐张塔A相大号侧，B相小号侧破损瓷瓶更换 | 8月1日12:00 | 8月1日15:00 | 3
| 35kV羊邑变 |  |  | 变修所：同步开展定检预试工作
2 | 110kV辛街变 | 35kV | 辛东线 | 线路：12号直线双杆大号侧中相防震锤复位；22号直线塔大号侧下边线防震复位。变修：同步开展定检 | 8月2日12:00 | 8月2日16:00 | 4
| 35kV东门变 |  |  | 变修所：同步开展定检预试工作
3 | 110kV辛街变 | 110kV | 辛长线 | 变修：断路器定检预试及保护装置保护检验 | 8月6日09:00 | 8月6日17:00 | 8
| 110kV长岭岗变 |  |  | /
4 | 110kV柯街变 | 110kV | 柯西线 | 8月1日永昌线路：跟换绝缘子。8月5日永昌变电：预试定检。两项工作与昌宁#5杆迁改同步开展。 | 8月1日永昌线路；8月5日永昌变修 | 8月1日永昌线路；8月5日永昌变修 | 24
110kV西邑变
施甸
1 | 110kV辛街变 | 110kV | 辛七邱线 | 施甸线路：更换绝缘子：N10塔C相小号侧绝缘子破损1片；N11塔A相绝缘子破损1片；N12塔A相大号侧绝缘子破损1片。变修、电厂无工作 | 8月6日20:00 | 8月6日22：30 | 2.5
110kV七〇七变
邱家寨光伏升压站
昌宁
1 | 松子山风电厂 | 110kV | 松柯线 | 电厂：110kV松柯线年度定检及避雷器加装，35kV集电线路年度定检预试、终端塔电缆屏蔽线试验、风机终端塔架空避雷线检查、复合支柱绝缘子检测、避雷器引流线更换。 | 8月18日08:30 | 8月21日23:00 | 87
110kV柯街变
2 | 110kV柯街变 | 110kV | 柯西线 | 昌宁线路：#5杆迁改。永昌线路：跟换绝缘子。永昌变电：预试定检 | 8月1日08:00 | 8月7日20:00 | 180
110kV西邑变
3 | 35kV珠街变 | 35kV | 母线 | 珠街光伏35kV并网线路间隔接入及调试 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | /
龙陵
1 | 35kV河头变 | 35kV | 母线 | 基建：新增主变间隔搭接。主变吊装，电容器组吊装，电容器柜组装。变修：35kV间隔隔离开关闭锁调整；10kV3条负荷出线检修消缺 | 8月29日08:00 | 8月29日14:00 | 6