## 停电公示
保山电力永昌分公司2024年10月1日至10月31日计划停电公告
2024-09-22
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响范围
1 | 35kV东门变 | 10kV018保岫东路线保岫路2号开关柜3号出线柜 | 金叶大厦更换高压配电柜 | 2024年10月7日 9:00 | 2024年10月7日 17:00 | 煤炭公司、上嘉源商贸有限公司、马里商业中心备供
2 | 35kV丙麻变 | 10kV415阿正寨线迭水村5号变120-6号杆跌落熔断器 | 安全隐患整改：新增15米电杆一基 | 2024年10月9日 9:00 | 2024年10月9日 13:00 | 迭水村5号变
3 | 35kV羊邑变 | 10kV034罗汉线浩源农业开发公司支线15-9号杆真空断路器 | 10kV034罗汉线浩源农业开发公司支线安全隐患整改（2023年营商环境项目新增大庄8号公变10kV、0.4kV线路隐患整改） | 2024年10月11日 9:00 | 2024年10月11日 12:00 | 大庄8号公变 注：10月烤烟结束，浩源农业开发公司专变停用 （专变1台停用）
4 | 110kV杏花变 | 10kV022三馆广场线太保路12号开关柜 | 同仁社区老旧小区人民医院宿舍户表改造新建公变电缆搭头 | 2024年10月14日 13:00 | 2024年10月14日 16:30 | 锦溪路1号公变、保山电大、人社局
| 110kV瓦窑变 | 10kV056下麦庄线65号杆真空断路器 | 频繁停电整改，加装避雷器2组，更换悬瓶，加装防震锤。 | 2024-10-14 9:30 | 2024-10-14 14:30 | 繁荣村2台公变，祝家村6台公变，麦庄村7台公变
5 | 110kV芒宽变 | 10kV062集镇线78-48号杆真空断路器 | 旭耀物业有限公司业扩增容工程78-29号杆搭头作业 | 2024年10月15日 10:00 | 2024年10月15日 14:00 | 芒宽集镇2#公变，7#公变，8#公变，芒宽卫生院专变，润耀建材店专变，金合医院有限公司专变
6 | 110kV瓦窑变 | 10kV051瓦窑街子线8-号杆支线跌落式熔断器 | 安全隐患整改，频繁停电整改 | 2024年10月20日 13:30 | 2024年10月20日 17:30 | 瓦窑社区（公变6台）
7 | 110kV老营变 | 10kV440西河线19号杆真空断路器和19-1号杆真空断路器 | 频繁停电整改，加装真空断路器，加装避雷器，更换支线跌开铜铝鼻子。通道清理 | 2024年10月15日 9:00 | 2024年10月15日 12:00 | 老营社区4台，啊石寨3台公变，旧寨3台公变，阿依寨6台公变，付家村3台公变，西河村8台公变，专变28户（隆阳区森隆木材加工厂、保山市隆阳区李飞农业发展场、保山景尚商贸有限责任公司、保山合一康养有限公司、保山市达昌道路工程有限公司、隆阳区永固砂场、保山景尚商贸有限责任公司、保山市达昌道路工程有限公司、隆阳区津云塑料加工厂、保山市隆阳区兴发工贸有限公司、隆阳区瓦窑镇老营社区村民委员会、保山霖之泉工贸有限公司、云南省交通投资建设集团有限公司、保山百都物流有限公司、保山市金丰商贸有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司(联通)、保山古道春茶业有限公司、杨兆云、隆阳区老营中学、隆阳区瓦窑镇阿依寨村民委员会、云南建投第一水利水电建设有限公司、保山市达昌道路工程有限公司、保山金厂河矿业有限公司、隆阳区湾畔河养殖专业合作社、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山光丽农业开发有限公司）
8 | 35kV羊邑变 | 10kV038清水沟线 | 10kV038清水沟线4号杆至4-3号杆更换偏心横担、更换绝缘线。（用户建房安全隐患整改） | 2024年10月15日 9:00 | 2024年10月15日 11:00 | 1、羊邑组辖区（公变1台、专变4台）公变羊邑7号变，大庄中心2台专变，隆阳区鑫炬养殖合作社，隆阳区畜牧工作站。 2、配售电辖区（公变11台、专变12台）
9 | 110kV芒宽变 | 10kV062集镇线78-48-18号杆跌落式熔断器 | 保山源亚生物质能源有限公司营商环境业扩工程78-48-18-7号杆搭头作业 | 2024年10月15日 10:00 | 2024年10月15日 14:00 | 田心水磨房10#公变，新安土官寨12#公变
10 | 110kV瓦窑变 | 10kV051瓦窑街子线 | 频繁停电整改15号杆加装真空断路器，8-1号塔至8-2号杆10kV电缆拆旧,8-5号杆加装真空断路器 | 2024年10月20日 9:30 | 2024年10月20日 13:30 | 瓦窑社区、瓦窑集镇14台公变，8台专变（中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、李绍章、保山市隆阳区瓦窑镇中心学校、保山市隆阳区瓦窑供销股份合作社、保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院、保山市隆阳区保四中、保山市隆阳区瓦窑镇中心学校、保山瑞鸿商业管理有限公司）
11 | 110kV瓦窑变 | 10kV054中和线 | 频繁停电线路整改更换15号杆真空断路器，更换8号杆支线跌开，100-3号杆真空断路器更换，25号杆支线跌开更换为真空断路器，加装避雷器4组，更换悬瓶 | 2024年10月21日 09:30 | 2024年10年21日 12:30 | 横山村8台公变、松坡村6台公变、中和村3台公变、上河湾村7台公变、下河湾村7台公变、瓦窑社区2台公变、木瓜村1台公变，专变21户（隆阳区杨建祥免烧砖厂、隆阳区保东木业加工厂、何啟进、保山市民华木材加工厂、保山市森华木材厂、隆阳区宏发木业加工厂、云南省保山永兴集团瓦窑二级电站开发有限公司、何国文石灰粉厂、保山宏光木材经营部、中国石油天然气股份有限公司云南保山销售分公司、保山承俊木业有限公司、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山市隆阳区张正明养殖场、保山市隆阳区地震局、保山裕顺科技开发有限公司、保山永乾矿业有限公司、保山新环建材有限公司、保山市隆阳区新兴矿业开发有限公司、保山市永连矿业有限公司、保山鼎力废旧金属回收有限公司、保山市隆阳区瓦窑三电有限责任公司、保山汝金矿业有限公司）。
12 | 35kV丙麻变 | 10kV412太和线奎阁村周家寨7号变81号杆跌落熔断器 | 频繁停电线路整改：组立电杆架设导线0.3km（高低压同杆） | 2024年10月22日 9:00 | 2024年10月22日 18:00 | 奎阁村周家寨7号公变
13 | 110kV下村变 | 10kV068远征路西线T远征路支线T学府路支线学府路18号铁塔真空断路器 | 山脚村新增公变10kV线路搭头 | 2024年10月25日 13:00 | 2024年10月25日 14:00 | 保山监狱监区1#B、保山监狱监区2#B、监狱监区配餐中心、保山天九房地产开发有限公司
14 | 35kV丙麻变 | 10kV412太和线32号杆真空断路器 | 频繁停电线路整改：1.组立新南老南村支线02-1号电杆及架设导线。2.安装奎阁村小寨坝支线真空断路器。3.拆除导线：奎阁村小寨坝支线至太和村主干线连接线0.9kM。 | 2024年10月29日 9:00 | 2024年10月29日 18:00 | 回龙村（公变10台）、太和村（公变10台）、小寨村（公变5台）、新南村（公变12台）、老南村（公变5台）、阿贡田村（公变13）台、奎阁村（公变3台）专变：10台（老南烤烟房、回龙村篱笆树抽水站、隆阳区山土养殖专业合作社、隆阳区玉明养殖专业合作社、瞿伟、新南村孟家寨烤烟房、新南村小龙洞抽水站、云南保山山土食品加工有限公司、保山市远乡谷农开发投资有限责任公司、保山市隆阳区丙麻乡人民政府(天桥坡)变）
15 | 35kV丙麻变 | 10kV412太和线新南老南村支线62-56号杆真空断路器 | 频繁停电线路整改：1.核对相序：核对新建新南老南村支线与旧支线相序并连接引流线。2调整新南村4组、老南村4组跌落开关。 | 2024年10月31日 9:00 | 2024年10月31日 18:00 | 新南村（公变12台）、老南村（公变5台）专变：2台（新南村孟家寨烤烟房、新南村小龙洞抽水站、）