## Sheet1
保山电力永昌分公司2024年2季度配电网容量受限公示表
序号 | 设备名称（准确、完整描述配变名称） | 电压等级(kV) | 平均负载率（%） | 最大负载率（%） | 影响区域 | 治理措施 | 计划完成治理的时间
1 | 回龙2#变 | 10kV | 113.561 | 266.303 | 回龙1组 | 变压器增容 | 2025年
2 | 联合村村委会11#变 | 10kV | 132.1 | 266.53 | 隆阳区杨柳乡联合村 | 农网升级改造 | 2026年
3 | 冷水箐大河边4#变 | 10kV | 143.41 | 264.46 | 隆阳区蒲缥镇冷水箐村 | 农网升级改造 | 2026年