## 三季度
保山电力永昌分公司2024年3季度配电网容量受限公示表
序号 | 设备名称（准确、完整描述配变名称） | 电压等级(kV) | 平均负载率（%） | 最大负载率（%） | 影响区域 | 治理措施 | 计划完成治理的时间
1 | 窝角村4#变 | 10 | 131.0333 | 266.5107 | 隆阳区西邑乡窝角村 | 变压器增容 | 2025年
2 | 阿贡田村07#公变 | 10 | 105.26 | 159.9974 | 隆阳区丙麻乡阿贡田村 | 变压器增容 | 2025年
3 | 奎阁村8#变 | 10 | 103.6 | 266.6187 | 隆阳区丙麻乡奎阁村 | 变压器增容 | 2025年
4 | 漫塘1#变 | 10 | 124.6 | 266.2667 | 隆阳区汉庄镇岩箐社区 | 变压器增容 | 2025年