## Sheet1
保山电力龙陵分公司2025年3月1日至3月31日计划停电公告
2025-02-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35腊勐变 | 35kV腊勐变10kVE018大垭口线105A1A6号杆跌落熔断器 | 35kV腊勐变10kVE018大垭口线龙陵乎壳咖啡有限公司专变搭火 | 2025年3月1日 09:30 | 2025年3月1日 11:30 | 松山小学变
2 | 110kV镇安变电站 | 110kV镇安变电站10kV026八0八线26号杆跌落开关 | 110kV镇安变电站10kV026回路八0八线常发纸厂专变更换计量 | 2025年3月1日 12:00 | 2025年3月1日 14:00 | 大坝坪子变、常发纸厂专变
3 | 110kV镇安变电站 | 110kV镇安变电站10kV028月亮田线47A23号杆真空断路器 | 品斛堂专变隐患整改,从T接47A23A8A1号杆至品斛堂专变变台更换绝缘导线296米，新立电杆3基。 | 2025年3月2日 10:00 | 2025年3月2日 14:00 | 杨家寨2号变、长滚塘变、振兴茶厂专变、品斛堂专变、打磨山林场专变、恒冠泰达专变、龙炬公司专变。
4 | 110kV赧场变电站 | 110kV赧场变电站10kV052城区I3号开关柜G04断路器 | 龙陵县龙甲置业有限公司施工专变搭火，从10kV052城区I5A1号杆搭接 | 2025年3月2日 12:30 | 2025年3月2日 14:30 | 白塔小学变、街坡变、电力小区变
5 | 110kV镇安变电站 | 110kV镇安变电站10kV028月亮田线26号跌落开关 | 保山莱颗莓智慧农业科技有限公司专变搭火,从高桥变T接点将原裸导线更换为绝缘线至2号杆。 | 2025年3月4日 12:00 | 2025年3月4日 16:00 | 小桃树1、2号变、高桥变、清水河水库专变。
6 | 110kV黄草坝变电站 | 110kV黄草坝变电站10kV056新塘房线断路器 | 更换10kV056新塘房线6号塔至9号塔B相导线（JKLJYG-50更换为JKLGYJ-120导线）（400米） | 2025年3月13日 12:00 | 2025年3月13日 16:00 | 龙玉电焊厂、湾塘变、污水处理厂、周家寨1、2#变、邵家寨变
7 | 110kV黄草坝变电站 | 110kV黄草坝变电站10kV056新塘房线14号杆真空断路器 | 更换20号杆至24号杆导线（JKLJYG-95更换为JKLGYJ-120导线500米左右）、解除25号杆挑线 | 2025年3月14日 09:00 | 2025年3月14日 17:00 | 黄陆昌专变、中国铁塔、闽达科技专变、志诚新型材料、强实活动房、锦强建筑材料、实诚新能源、保山颐达工贸
8 | 35kV龙新变电站 | 35kV龙新变电站10kVL106黑山线断路器 | 1.L106黑山线4号杆真空断路器更换台架、拉线加装绝缘子、引流线更换. 2.34号杆校正电杆并加装避雷器。 3.67号杆电杆校正。 4.线路5组避雷器加装绝缘护罩。 | 2025年3月14日 12:00 | 2025年3月14日 16:00 | 河外变、黄家寨变、杨梅坡变、湾塘变、黑山村、菜子地村、雪山村
9 | 110kV黄草坝变电站 | 110kV黄草坝变电站10kV056新塘房线20号杆真空断路器 | 更换24号杆至31号杆导线（JKLJYG-95更换为JKLGYJ-120导线550米左右），解除22号杆挑线供电至22号杆小号侧，解除34号杆挑线 | 2025年3月15日 9:00 | 2025年3月15日 17:00 | 水泥制品厂、泰康木业、保山颐远、龙陵县海岸石业、志诚新型材料、强实活动房、锦强建筑材料、实诚新能源、保山益达工贸
10 | 35kV碧寨变电站 | 35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46号杆摆达支线真空断路器 | 新建线路N22-N27号杆，N22-N22.6号杆；N27.1-N27.1.6号杆，N27.1-N27.27号杆电杆组立、导线展放、拆旧（46B36号杆转供），约2.3公里线路 | 2025年3月16日 08:00 | 2025年3月20日 19:00 | 田头变，摆达变，松坡变，晨锋公司专变，节山脉变
11 | 110kV黄草坝变电站 | 110kV黄草坝变电站10kV056新塘房线31号杆真空断路器 | 更换34号杆至39号杆导线（JKLJYG-95更换为JKLGYJ-120导线600米左右） | 2025年3月16日 12:00 | 2025年3月16日 17:00 | 永隆硅、华益建材、新塘房变、褚氏农业发展、水厂专变
12 | 110kV黄草坝变电站 | 110kV黄草坝变电站10kV056新塘房线20号杆真空断路器 | 更换31号杆至34号杆导线（JKLJYG-95更换为JKLGYJ-120导线220米左右），解除25号杆挑线，解除36号杆挑线 | 2025年3月17日 12:00 | 2025年3月17日 15:00 | 永隆硅、海岸石业
13 | 35kV勐柳变 | 10kVA103赧等线 | 1.更换电流互感器； 2.预试定检， | 3月22日 09:00 | 3月22日 13:00 | 赧等村、弄岗村、小蛮别变、沙坝田变、蚌别变、马家田变、吊井园变、宴家寨变
14 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变电站10kVA116张家寨线2号杆真空断路器 | 22年农网法人验收隐患整改：1、独横沟变整改拉线，2、中寨变装设10kV相序牌，3、12-5至12-7号杆线路通道清理。 | 2025年3月24日 12:00 | 2025年3月24日 14:00 | 邦迈村、回欢村
15 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变电站10kVA114岭干线线18号杆跌落开关 | 22年农网法人验收隐患整改 1、18-1至18-2号杆之间导线对地距离不够2、竹箐头变1-1至1-3号杆高低压弧垂过大需调整 | 2025年3月26日 11:00 | 2025年3月26日 15:00 | 竹箐头变，李家寨变
16 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变电站10kVA114岭干线线14号杆跌落开关 | 22年农网法人验收隐患整改：更换镇宝村大岭岗变避雷器横担 | 2025年3月26日 11:00 | 2025年3月26日 14:00 | 大岭岗变
17 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变电站10kVA115镇宝隧道线线3-8号杆跌落开关 | 22年农网法人验收隐患整改：正平村大摆田变整改拉线 | 2025年3月27日 11:00 | 2025年3月27日 12:00 | 大摆田变