## Sheet1
保山电力永昌分公司2024年4季度配电网容量受限公示表
序号 | 设备名称（准确、完整描述配变名称） | 电压等级(kV) | 平均负载率（%） | 最大负载率（%） | 影响区域 | 治理措施 | 计划完成治理的时间
1 | 漫塘1#变台区 | 10 | 99.417 | 266.2667 | 漫塘1#变台区 | 变压器增容 | 2025-10-31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注：平均负载率、最大负载率：调取营销计量一体化系统该季度最后一月的数据；影响区域：配变台区所属村委会。