## 二季度
保山电力永昌分公司2025年二季度配电网容量受限公示表
序号 | 设备名称（准确、完整描述配变名称） | 电压等级(kV) | 平均负载率（%） | 最大负载率（%） | 影响区域 | 治理措施 | 计划完成治理的时间
1 | 芒棒村街子社3B（三期农改） | 10kV | 51.91 | 129.39 | 隆阳区潞江镇芒棒村委会芒棒村 | 变压器增容 | 2025-12-30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注：平均负载率、最大负载率：调取营销计量一体化系统该季度最后一月的数据；影响区域：配变台区所属村委会。