## Sheet1
保山电力昌宁分公司2025年8月1日至8月31日计划停电公告
2025-07-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回支线背阴寨分支线10号杆真空断路器 | 10kV下甸线芒回支线背阴寨分支线5号杆安装间隙式避雷器 | 2025年8月4日 10:00 | 2025年8月4日 12:00 | 背阴寨台变、双树台变、上章碰台变
2 | 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回支线苏家寨分支线4号杆真空断路器 | 10kV下甸线芒回支线苏家寨分支线8号杆安装间隙式避雷器 | 2025年8月4日 14:00 | 2025年8月4日 16:00 | 中山台变、小勐龙台变、苏家寨台变
3 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线陈塘支线、八卦山支线 | 1、10kV珠街线陈塘支线14号杆加装线路避雷器； 2、10kV珠街线八卦山支线12号杆、土毒支线19号杆加装线路避雷器 | 2025年8月5日 10:00 | 2025年8月5日 15:00 | 陈塘支线：公变5台施家洼1号、施家洼2号、陈塘1号、陈塘2号、瓦克，专变3台云南佳逸建筑有限公司昌宁分公司、半山养殖场、垃圾焚烧站 八卦山支线：公变8台土毒1号、土毒2号、松坡林、龙家山1号、龙家山2号、茶花箐、龙滩、黄家，专变1台八卦山林场
4 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线阿发支线 | 10kV珠街线阿发支线14号杆、27号杆加装线路避雷器 | 2025年8月6日 13:00 | 2025年8月6日 14:00 | 栗木村大箐1号、大箐2号、阿水箐、歇厂、马厂、江边、足口1号、足口2号、中寨、阿扎古、田头，阿水村丙龙、阿贵、打麦场、上阿水1号、上阿水2号、下阿水1号、下阿水2号、下阿水3号、阿水箐，土皮村熊家、土皮三社、杞木林、三家村、大地1号、大地2号，打平村上阿发、下阿发、上安宁、下安宁、仙水洞、兔街子、锁水，专变14台土皮烤群、李家烤群、张玉忠烤群、陈世平烤群、仙水洞烤群、辛守成烤群、打麦场烤群、打麦场基站、阿贵烤群、谢晋东烤群、曾会平烤群、栗木垃圾站、冻库、田头烤群
5 | 110kV湾甸变 | 10kV046马棒线30号铁塔真空断路器、36号铁塔真空断路器 | 10kV马棒线马棒1号台变支线12号杆与10kV集镇线芒焕小区支线9号杆增加联络开关 | 2025年8月6日 13:30 | 2025年8月6日 17:30 | 芒岗台变、帕旭台变、马棒1号台变、马棒2号台变
6 | 110kV湾甸变 | 10kV043集镇线芒焕小区支线1号杆跌落式熔断器 | 10kV马棒线马棒1号台变支线12号杆与10kV集镇线芒焕小区支线9号杆增加联络开关 | 2025年8月6日 13:30 | 2025年8月6日 15:30 | 芒焕小区台变、湾甸傣族乡中心完小
7 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线大箐支线、阿扎古支线 | 1、10kV珠街线大箐支线5号杆加装线路避雷器； 2、10kV珠街线八卦山支线12号杆、土毒支线19线加装线路避雷器 | 2025年8月7日 13:00 | 2025年8月7日 16:00 | 大箐1号、大箐2号、阿水箐、歇厂、马厂、江边，曾会平烤群、栗木垃圾焚烧站 足口2号、中寨、田头、阿扎古，专变1台田头烤群
8 | 35kV卡斯变 | 10kV484卡斯街线20号杆真空断路器 | 10kV卡斯街线唐家田至线1号杆真空断路器更换电缆 | 2025年8月9日 12:00 | 2025年8月9日 13:00 | 卡斯集镇
9 | 110kV田园变 | 10kV033熊山线#40杆真空断路器 | 10kV熊山线茶叶箐2号台变和麻栗林台变安装间隙式避雷器 | 2025年8月13日 10:00 | 2025年8月13日 12:00 | 茶叶箐1号、2号台变、麻栗林台变、黄竹林台变、熊山台变
10 | 110kV田园变 | 10kV019九甲线（原427龙泉线112号杆真空断路器） | 槐树台变更换导线 | 2025年8月14日12:00 | 2025年8月14日15:00 | 八甲台变、鱼塘台变、马道子台变、槐树台变
11 | 110kV柯街变 | 10kV441集镇线利源支线15号塔真空断路器 | 10kV集镇线大树台变支线2号杆对房距离不足整改 | 2025年8月16日 13:00 | 2025年8月16日 18:00 | 公安局交警大队专变、集镇4号变、柯源投资有限公司专变、大树台变、海峰商贸有限公司
12 | 35kV漭水变 | 10kV435明德线#1杆真空断路器 | 坝尾变压器更换 | 2025年8月21日 9:00 | 2025年8月21日 13:00 | 坝尾台变、大平地台变