## 三季度
保山电力施甸分公司2025年三季度配电网容量受限公示表
序号 | 设备名称（准确、完整描述配变名称） | 电压等级(kV) | 平均负载率（%） | 最大负载率（%） | 影响区域 | 治理措施 | 计划完成治理的时间
1 | 石鼓山台变 | 10kV | 70.57 | 98.26 | 沙坝社区 | 变压器增容 | 2025-12-30
2 | 塘子边台变 | 10kV | 70.12 | 130.83 | 茨桶村 | 系统台帐错误，系统容量为30KVA，实际为80KVA，立即进行改正。 | 2025-10-30
3 | 烂凹子台变 | 10kV | 70.76 | 192.68 | 东安村 | 加强日常巡视和监管力度，发现问题及时处理。 | 2025-12-30