## Sheet1
保山电力腾冲分公司2025年三季度配电网容量受限公示表
序号 | 设备名称（准确、完整描述配变名称） | 电压等级(kV) | 平均负载率（%） | 最大负载率（%） | 影响区域 | 治理措施 | 计划完成治理的时间
1 | HS-大庄村-上庄2#号台变 | 10kV | 91.94 | 114.48 | 和顺上庄2#变供电区域 | 调整供电方案 | 立即整改