## Sheet1
保山电力昌宁分公司2025年10月1日至10月31日计划停电公告
2025-09-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV珠街变 | 10kV473庆美线箐门口支线 | 2024年中央预算内农村电网巩固提升工程10kV及以下项目35kV耈街变电站—35kV珠街变电站10kV联络线线路改造工程 | 2025年10月9日 9:00 | 2025年10月9日 18:00 | 李家箐台变、箐门口台变、麦地台变、箐门口上寨台变、备务台变、上寨台变（早停晚送）
|  |  |  | 2025年10月10日 9:00 | 2025年10月11日 18:00
2 | 35kV勐统变 | 10kV442勐统街线保山寨2#台变支线跌落 | 2024年生产投资计划续建项目间隙式避雷器安装，在保山寨2号台变支线3#杆装设间隙式避雷器1组 | 2025年10月12日 9:00 | 2025年10月12日 11:00 | 保山寨移民安置点2#台变、香料烟公司专变、中心完小专变
3 | 35kV卡斯变 | 10kV486大唐新谷线N79号塔真空断路器、N4号杆真空断路器 | 大塘支线农网缺陷整改 | 2025年10月12日 9:00 | 2025年10月12日 16:00 | 新谷村、大塘村整村
4 | 35kV勐统变 | 10kV444小街子线酸杷寨支线真空断路器 | 2025年农村电网巩固提升项目444小街子线与198大沙坝线环网牵手点，初验整改内容：调整相序 | 2025年10月12日 14:00 | 2025年10月12日 16:00 | 酸杷寨台变、安博移民安置点台变
5 | 35kV漭水变 | 10kV433沿江线黄竹林支线 | 羊圈坡台变出线电缆更换 | 2025年10月13日 10:00 | 2025年10月13日 14:00 | 羊圈坡、箐羊火塘、大窝塘地、茶山河、黄竹林、大香树、陈家芦、亮洞水库、护林点、华能集团
6 | 35kV珠街变 | 10kV476羊街线羊街支线、丫口台区支线 | 对地安全距离不足隐患整改 | 2025年10月15日 9:00 | 2025年10月15日 19:00 | 羊街村、比此村、谷满村
7 | 35kV漭水变 | 10kV434集镇线黄家寨支线 | 2025年农网工程，完成线路架设施工3.682km。 | 2025年10月20日 8:30 | 2025年10月20日 16:30 | 停电1小时：08:30-09:30（集镇2号、集镇3号、集镇4号、集镇5号、集镇6号、古茶小镇、易佑茶厂专变） 停电8小时：08:30-16:30（黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡）早停晚送
|  |  |  | 2025年10月21日 8:30 | 2025年10月21日 16:30 | 黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）
|  |  |  | 2025年10月22日 8:30 | 2025年10月22日 16:30 | 黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）
|  |  |  | 2025年10月23日 8:30 | 2025年10月23日 16:30 | 黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）
|  |  |  | 2025年10月24日 8:30 | 2025年10月24日 16:30 | 黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）
|  |  |  | 2025年10月25日 8:30 | 2025年10月25日 16:30 | 黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）
|  |  |  | 2025年10月26日 8:30 | 2025年10月26日 16:30 | 黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）
|  |  |  | 2025年10月27日 8:30 | 2025年10月27日 16:30 | 黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）
8 | 35kV勐统变 | 10kV441上银龙线酒药、大河村支线T节点真空断路器 | 1、酒药、大河村支线15号杆对房屋、对地安全隐患整改将15号杆由φ190×12m更换为φ190×18m（高低压同杆） 2、云南文斌建设集团有限公司（立新水库施工用电专变），拆除"T"接杆真空断路器、横担 | 2025年10月21日 9:00 | 2025年10月21日 12:00 | 酒药村、大河村用户，共有公变停电27台、专变7台
9 | 35kV翁堵变 | 10kV434扁里线1号塔真空断路器 | 10kV扁里线40号杆拆除风吹洞石场专变10kV引流线 | 2025年10月26日 12:00 | 2025年10月26日 12:30 | 扁里村、翁堵社区部分台变