## Sheet1
保山电力腾冲分公司2025年9月1日至9月30日计划停电公告
2025-09-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线新田坡台变支线新田坡台变跌落熔断器 | 在新田坡台变01号杆至1-1号杆之间增加1棵12米电杆 | 2025年10月9日 9:00 | 2025年10月9日 13:00 | 新田坡台变
2 | 35kV龙江三级站 | 10kV133二级站线135石老虎支线10-10号杆真空断路器后段线路 | 农网升级改造（拆除石老虎变台10kV引流线） | 2025年10月10日 9:00 | 2025年10月10日11:00 | 石老虎变台、新寨变台、双坡变台、邵家变台、麻厂变台、麻厂安置地变台
3 | 35kV西源变电站 | 10kV440世纪新城线 | 10-9号杆安装避雷器2组，10-15号杆安装真空断路器 | 2025年10月11日 8:30 | 2025年10月11日 18:00 | 观音塘社区专变、腾冲联众汽车销售服务有限责任公司、昆伟木材专变、赵家艳、腾冲龙科生物科技有限公司（祥和纤维板厂）、坤发木材厂、复合肥厂、腾冲世纪金源时代购物中心有限责任公司、腾冲市建安城乡投资（集团）有限公司（金源农贸市场）
4 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线44-1号杆跌落保险后段线路 | 1、35kV永安变电站10kV446永新线孙家湾支线44-2号杆真空断路器安装。 2、35kV永安变电站10kV446永新线孙家湾支线44-2号杆至44-6号杆更换电杆及绝缘线（320米） | 2025年10月11日 9:00 | 2025年10月11日 19:00 | 石墙村孙家湾变台、科源矿业公司
5 | 35kV蒲川变电站 | 10kV497户弄线曼东东下支线10-57号杆跌落保险 | 10kV497户弄线曼东东下支线10-60至10-61号杆移杆更换导线 | 2025年10月11日 11:00 | 2025年10月11日 16:00 | 坝外村公所变台，小曼帕变台，曼东东上变台，曼东东下变台，旧寨烤烟房变台，坝心田烤烟房
6 | 35kV明朗变电站 | 10kV482下明朗线 | 10kV482下明朗线暂时退出运行，下明朗配电变更换供电回路由原来10KV482下明朗线更换为10KV484虎跳桥线 | 2025年10月13日 9:00 | 2025年10月13日 12:00 | 下明朗变
7 | 35kV蒲川变电站 | 10kV496莫角线 | 10kV496莫角线10号杆，直线杆改耐张杆，后段停电加杆安装牵手线真空断路器，后段无用户。 | 2025年10月13日 12:00 | 2025年10月13日 15:00 | 莫角一社变台
8 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线5号杆真空断路器后段线路 | 1、35kV永安变电站10kV446永新线孙家湾变台T接杆（44号杆）至44-2号杆10kV线路更换两档线110米并解除支线引流线及搭接引流线； 2、35kV永安变电站10kV446永新线许家寨变台T接杆（44号杆）安装跌落保险一组； 3、35kV永安变电站10kV446永新线25-27号杆，25-3至25-4号清砍林木障碍杆； | 2025年10月13日 9:00 | 2025年10月13日 12:00 | 永胜村上河西变台、石墙村杨家坡变台、石墙村花渔沟变台、石墙村许家寨变台、石墙村孙家湾变台、云南烟草公司专变、科源矿业公司、晨光农业公司
9 | 110kV西山坝变电站 | 10kV016公安局线 | 提升016公安局线1号、2号、3号、4号、5号、6号高压分支箱、1号环网柜透气网及侍郎坝支线10-2号杆、大罗绮坪支线10-1号杆安装智能型真空断路器 | 2025年10月13日 8:30 | 2025年10月13日 19:30 | 侍郎坝社区、云山社区、 观音塘社区(陈家巷1号台变、陈家巷2号台变、大巷口台变）、砚湖社区砚湖小区、金源社区沿线用户
10 | 110kV来凤山变电站 | 10kV095腾越大商汇线T满邑下村支线 | 因用户建房，10kV、0.4kV线路对房屋安全距离不足，需对满邑下村支线10-9-6号杆至10-9-9号杆（高低压同杆）进行偏心处理 | 2025年10月13日 8:30 | 2025年10月13日 18:30 | 满邑社区中村、下村、赵家巷小区（部分）
11 | 110kV滇滩变电站 | 10kV071联族村线姊妹山支线 | 10kV071联族村线姊妹山支线144-1号电杆智能断路器安装 | 2025年10月14日 12:00 | 2025年10月14日 17:00 | 腾冲谜益酒店有限公司、腾冲市公安局（边境立体化防控）、中国电信股份有限公司腾冲分公司、姊妹山台变
12 | 110kV西山坝变电站 | 10kV016公安局线1号环网柜3号间隔后段 | 提升016公安局线7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、14号高压分支箱、2号环网柜透气网及石牌支线10-1号杆安装智能型真空断路器 | 2025年10月14日 8:30 | 2025年10月14日 19:30 | 云山社区（董官村1号台变）、 观音塘社区(陈家巷1号台变、陈家巷2号台变、大巷口台变）、金源社区沿线用户
13 | 35kV龙江三级站 | 10kV133二级站线135石老虎支线10-10号杆真空断路器后段线路 | 农网升级改造(改造后搭接石老虎变台10kV引流线） | 2025年10月14日 9:00 | 2025年10月14日 11:00 | 石老虎变台、新寨变台、双坡变台、邵家变台、麻厂变台、麻厂安置地变台。
14 | 110kV固东变电站 | 1.10kV451固东集镇线； 2.10kV456花枝坝电站线。 | 1.10kV451固东集镇线28号塔更换断路器（供电可靠性提升工程，与花枝坝电站线同杆）； 2.10kV451固东集镇线47号塔加装断路器（与花枝坝电站线同杆）； 3.10kV451固东集镇线21-6号杆迁移电杆（电杆在有效路面）； 4.10kV451固东集镇线15号塔拆除跌落熔断器，15-1号塔安装断路器； 5.10kV451固东集镇线小平盏支线5-17号杆安装跌落开关。 | 2025年10月15日 9:30 | 2025年10月15日 17:30 | 集镇1、2、3、4、5、6、9、10、11号变、河头1、2号变、青岩新村、小平展、新湾塘、爱国新村1号变、李家寨 、三益公司、菓乐影院、盛丰木制品、生凤木材加工厂、本草源、固东卫生院、河头完小、兴旺免烧砖厂、三才庄、缅林木制品、建辉木制品、鹏兴木材加工厂、兴安木制品、腾三中、老桥坡、固东水力发电站
15 | 110kV古永变电站 | 10kV032箐口线134号杆跌落式熔断器后段线路 | 校杆（安全隐患整改） | 2025年10月15日 10:00 | 2025年10月15日 15:00 | 上街村胡广冲台变、上街村王家寨台变
16 | 110kV西山坝变电站 | 10kV016公安局线2号环网柜3号间隔后段 | 提升016公安局线15号、16号、17号、18号、19号、20号高压分支箱、3号环网柜透气网 | 2025年10月15日 8:30 | 2025年10月15日 19:30 | 观音塘社区(陈家巷1号台变、陈家巷2号台变、大巷口台变）、砚湖社区砚湖小区沿线用户
17 | 35kV马站变电站 | 10kV081#云华线花坡支线76-3#杆跌落式熔断器后段线路 | 10kV云华线花坡支线全线清砍树木障碍，清砍线路约1km。 | 2025年10月15日 11:00 | 2025年10月15日 15:00 | 花坡台变
18 | 110kV固东变电站 | 1.10kV452微波站线4号塔柱上断路器后段线路； 2.10kV453固东近区线2+1号塔柱上断路器后段线路； 3.10kV454小罗线2+1号塔柱上断路器后段线路 | 1.10kV小罗线小甸支线清障； 2.10kV小罗线小甸支线4-33号杆更换智能真空断路器（供电可靠性提升工程，需更换为15米电杆）； 3.10千伏小罗线放马场水库支线加装“T”接开关； 4.10kV微波站线、小罗线（同杆双回）主干线清障（34号杆至35号杆、38至39号杆、41号杆、46至51号杆、64至65、76至77号杆）； 5.10kV微波站线45+1号杆安装智能真空断路器（与小罗线同杆双回，供电可靠性工程，需增加15米电杆一基）； 6.10kV微波站线拆除49号杆拆除跌落开关，小罗线49号杆恢复引流线搭接（同杆双回）； 7.10kV小罗线58号杆加装断路器（与微波站线同杆双回）； 8.10kV固东近区线银鑫工贸更换T接断路器（与微波站线、小罗线同杆三回）； 9.10kV微波站线继鑫工贸更换T接断路器（与小罗线同杆双回） 10.10kV小罗线濮楚寨支线1号杆更换跌落熔断器； 11.谷家寨支线调整T接线路，由固东近区线调整为由小罗线供电。 | 2025年10月16日 9:30 | 2025年10月16日 17:30 | 集镇7、8号变，谷家寨，李林湾，理洪1、2号变，罗坪村公所，罗香1、2、3号变，普楚1、2号变，山寨1、2号变，小河口，小寨1、2号变，小甸1、2、3号变 专变：宏盛木材厂、建金商务酒店、乐坪木器厂、李生跃、顺城耐磨、固东烤烟房、宏盛商号、普楚中药种植、强农农业、三益公司、百合山矿业、海塑塑料制品厂、富同木业、腾冲市公安局、晟晟木制品、继硕租赁经营部、锦沟养殖场、固东人民镇府、小甸樱花温泉、晓娟种植园、宏达铸造厂、继鑫工贸、江东山核桃、清澜湾、盛烽农业、四季农业、腾越水泥厂、轩腾环保、越达城市投资、筑美建材经营部、天和木业、腾康木材厂、生态鱼养殖、银鑫矿业、丫丫农业、云辉木业、通达驾校、多辉建筑公司、光喜建筑公司、景越现代科技、水利水电、烟草公司、张凤耀、张秀英、铁塔
19 | 110kV东山变电站 | 10kV032大宽邑线 | 1、10kV新东升线、新砚湖线电缆终端制作及搭接 2、清砍10kV032大宽邑线马常支线10-27至10-30号杆林木障碍，清砍距离200米。 | 2025年10月17日 9:00 | 2025年10月17日 14:00 | 大宽邑社区、东山社区（东升上村1#变）、凤山社区、马常社区、砚湖社区（凉亭公变、丁家寨公变、腾冲故事小区）沿线用户
20 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线54号杆真空断路器后段线路 | 1、35kV永安变电站10kV446永新线东华支线62-1号杆新增电杆并开断及智能真空断路器安装； 2、35kV永安变电站10kV446永新线65号杆中排支线跌落保险更换智能型真空断路器。 | 2025年10月18日 9:30 | 2025年10月18日 16:30 | 石墙村上石墙变台、石墙村桥头间变台、中牌村何家地变台、中牌村中牌变台、中牌村里牌变台、合泰种植专变、科源矿业公司、石墙菜籽油精练加工专变
21 | 110kV来凤山变电站 | 10kV089洞山线洞坪支线 | 10kV089洞山线洞坪支线21-1号杆安装智能真空断路器 | 2025年10月19日 8:30 | 2025年10月19日 12:30 | 洞坪社区山面1号台变、山面2号台变、山后安置地台变、山后台变、腾冲市气象局、何家寨台变
22 | 110kV曲石变电站 | 10kV044高原线48号塔断路器后段线路 | 1.10kV044高原线64至69号杆、70至78号杆、81-82号杆、90至97号杆、120至123号杆、126至132号杆、135至143号杆、146至147号杆线路清障； 2.绝缘子青苔污垢擦拭 | 2025年10月20日 9:00 | 2025年10月20日 18:00 | 曲石红木村、水平村、平地村、高原村、干乍村（濮家变、彭家变、抗猛变）沿线用户
23 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线东华支线62-16号杆真空断路器后段线路 | 1、35kV永安变电站10kV446永新线东华支线62-62号杆更换电杆并开断及智能真空断路器安装； 2、在10kV446永新线东华村支线62-20号杆和10kV446永新线东华村支线62-82号杆安装两组线路间隙式避雷器 | 2025年10月20日 9:30 | 2025年10月20日 16:30 | 东华赵家坡头变台、东华大坟地变台、东华李家排变台、东华寸家营变台、东华汪家营变台、东华李家寨变台、东华寺山变台、东华红墙变台、东华窑上变台、东华社区肉牛养殖场专变
24 | 110kV古永变电站 | 10kV036集镇线下街集镇4号台变支线1号杆真空断路器后段线路。 | 业扩新装搭接引流线。 | 2025年10月20日 12:00 | 2025年10月20日 14:00 | 下街集镇4号台变，下街集镇8号台变、下街集镇6号台变、猴桥镇下街村民委员会专变、腾冲市猴桥镇鸿胤大酒店专变、猴桥镇人民政府专变
25 | 35kV北海变电站 | 35kV龙北线 | 35kV龙北线4号至34号塔清障检修工作 | 2025年10月21日09:00 | 2025年10月21日18:00 | 黄姜地变台、乃撒变台、双坡变台、邵家变台、石老虎变台、新寨变台、麻厂安置地变台、麻厂变台、蒲箐变台、大云塘变台、直站岭变台、樱花谷专变
26 | 35kV龙江三级站 | 10kV133二级站线135石老虎支线10-10号杆真空断路器后段线路 | 农网升级改造(拆除新寨变台10kV引流线更换跌落熔断器后搭接引流线）
27 | 35kV龙江三级站 | 10kV133二级站线 | 龙江三级站10kV133二级站线2号杆安装真空断路器
28 | 110kV芒棒变电站 | 10kV044芒马线代供132上营线23+1号杆 | 大坝支线1号杆至7号杆林木障碍清理，清砍距离1.2千米。133二级站线2号杆断路器安装 | 2025年10月21日 10:00 | 2025年10月21日 15:00 | 竹坝变台、白石头变台、上寨变台、下寨变台、大窝子、高涧槽、杨半山1、杨半山、坪田集镇、大摆田、坪田集镇2、岔河、河尾巴、邵寨子、张家岭、山脚、张家岭2、山尾巴、王家寨、徐家寨、总府、坪地集镇、大坪地、石头塘、烟包寨、蔡家河烤烟专变、王德文专变、锦竹农产品专业合作社
29 | 110kV曲石变电站 | 10kV044高原线84号杆、132号杆、172号杆、小干乍支线27号杆跌落式熔断器后段线路 | 10kV044高原线抗猛支线5至10号杆，小干乍支线24至35号杆、39-41号杆，平地村后坝变台支线3至10号杆、高原村大摆田支线1至15号杆线路清障 | 2025年10月21日 9:00 | 2025年10月21日 15:00 | 红木村计家寨变、蛮米变、干乍村濮家变、彭家变、抗猛变、平地村双槽坝变、后坝变、高原村上寨变、大摆田变及电站用户
30 | 35kV新华变电站 | 10kV052#梅子坪线何家寨支线10-34号杆跌落式熔断器 | 何家寨变台校杆 | 2025年10月21日 9:00 | 2025年10月21日 18:00 | 哨楼坡变、何家寨变
31 | 110kV曲石变电站 | 10kV044高原线双河支线3号塔断路器后段线路 | 10kV044高原线双河支线26至27号杆、36、至37号杆、42至43号杆、48至50号杆、60至64号杆，杨家坡支线2至4号杆、7至9号杆、12至16号杆，彭家寨支线4至6号杆，小冲支线3至4号杆、6至9号杆、14、16号杆线路清障 | 2025年10月22日 9:00 | 2025年10月22日 17:00 | 双河村全部用户
32 | 35kV界头变电站 | 10kV037桥头线71号塔真空断路器 | 10kV037桥头线烤烟工程缺陷整改、94号杆至96号杆之间增加两基电杆，10kV037桥头线94号杆智能型真空断路器安装 | 2025年10月22日 10:00 | 2025年10月22日 15:00 | 赵家寨台变、王家寨台变、中寨台变、山嘴子台变、伯家寨台变、郭家寨台变、栗子寨台变、石家寨台变、张家坡台变、老寨子2号台变、大地台变、曾家寨台变、大竹园台变、岳家寨台变、集镇2号台变、周家寨台变、集镇新增6号台变、水箐台变、抽水站、腾冲和正汽车驾驶员培训有限公司、腾冲市汇野蔬菜种植专业合作社、腾冲市禾益农业发展有限公司、腾冲市界头镇陈进强生猪养殖场、腾冲桥鑫农业发展有限责任公司、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司、杨金雄、杨有培、中国铁塔股份有限公司保山市分公司
33 | 35kV蒲川变电站 | 10kV498官接线4号杆真空断路器 | 10kV498官接线24号杆引流线解除，后段停电安装牵手线真空断路器后段无用户 | 2025年10月22日 12:00 | 2025年10月22日 13:00 | 坪山村及曼朵村部分用户
34 | 35kV界头变电站 | 10kV037桥头线永乐支线71-1号塔真空断路器 | 10kV037桥头线孙家湾支线前段改造部分引流线搭接及跌落式熔断器安装、永乐杨家寨变台低压电缆安装 | 2025年10月23日 10:00 | 2025年10月23日 14:00 | 黄张台变、麻栗树台变、老寨子1号台变、孙家湾台变、河边台变、杨家寨台变、桥坡台变、黄家寨台变、下黄寨台变、腾冲瑞创农业开发有限公司、腾冲市界头镇永乐社区村民委员会、腾冲市花梨沟水库工程建设管理局、永乐烟点（烤窑群）
35 | 35kV界头变电站 | 10kV037桥头线永乐支线71-8号杆跌落式熔断器 | 迁移10kV037桥头线孙家湾支线27-34号杆；更换10kV27-37号杆拉线、永乐老寨子1号变台变压器更换、黄张变台旧变台引流线拆除、新变台引流线搭接、孙家湾支线与前段新线路搭接 | 2025年10月23日 14:00 | 2025年10月23日 18:00 | 黄张台变、麻栗树台变、老寨子1号台变、孙家湾台变、河边台变、腾冲市界头镇永乐社区村民委员会、
36 | 35kV五合变电站 | 10kV458五那线那弄支线10-81号杆断路器 | 10kV五那线与10kV向阳线联络线搭火、解除陈家寨变台10kV线路“T”接，并重新架设并安装跌落熔断器。 | 2025年10月25日 10:00 | 2025年10月25日 14:00 | 陈家寨台变、大亚腰台变、大石头台变、松树坡台变、王家坟台变、杞木寨台变、马空树台变、水冲洼台变、老虎坑台变。
37 | 35kV西源变电站 | 10kV439小西线2号高压分支箱 | 中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司世纪城充电站10kV搭接 | 2025年10月28日 8:30 | 2025年10月28日 10:30 | 观音塘社区大槽子公变