## Sheet1
保山电力永昌分公司2025年11月1日至11月30日计划停电公告
2025-10-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV丙麻变 | 10kV414丙麻集镇线 | 1、03号杆安装智能真空断路器、36号塔安装智能真空断路器（与10kV415阿正寨线同杆）安装验电环；2、在46号杆至47号杆之间新增15m电杆1基，在46-1号杆安装智能真空断路器；3.拆除44号杆跌落式熔断器，并恢复引流 | 2025年11月8日 9:00 | 2025年11月8日 13:00 | 公变：10台；专变：10台，涉及丙麻村
2 | 35kV丙麻变 | 10kV415阿正寨线 | 1、05号杆安装智能真空断路器、45号杆安装智能真空断路器（与10kV414丙麻集镇线同杆）；2、河新村林业站支线80-17-8号杆安装变压器搭头 | 2025年11月8日 9:00 | 2025年11月8日 13:00 | 公变：39台，涉及白玉村6台、迭水村8台、上庙村20台、丙麻村5台 专变：8台
3 | 35kV金鸡变 | 一、10kV442金鸡村线1号环网柜； 二、10kV442金鸡村线42-1杆断路器 | 一、42-1号杆至42-5号杆导线更换、金具更换、铁附件安装；N10号塔、N32-3号杆配电自动化安装；拆除旧断路器；N42号塔配电自动化安装 二、42-5号杆至42-19号杆导线更换、金具更换、铁附件安装 | 2025年11月8日 10:00 | 2025年11月8日 18:00 | 板桥组公变10台：仁官1变、田心2变、仁官2变、板桥6变、板桥5变、田心1变、板桥7变、板桥8变、板桥10变、板桥19变； 金鸡组公变15台：司法所、美丽乡村1#、2#、马房、育德新村、育德1#、2#、3#、营门口、八大营1#、2#、木瓜村、水头村、何家庄、庄房；用户专变16台（早停晚送）
|  |  |  | 2025年11月9日 9:00 | 2025年11月9日 18:00
4 | 110kV杏花变 | 10kV024朝阳路线朝阳路1号箱变环网柜2号柜 | 更换朝阳路7号分支箱至同仁街6号分支箱电缆及制作插件 | 2025年11月8日 13:00 | 2025年11月8日 16:00 | 公变4台：八一路1号公变、朝阳路3号公用箱变、朝阳路4号公变、朝阳路2号公用箱变；专变4台
5 | 110kV下村变 | 10kV081郎义线N48号塔断路器、N51号杆断路器 | 50号杆T郎义4号变支线N50-1号塔配电自动化安装；拆除旧断路器 | 2025年11月10日 10:00 | 2025年11月10日 18:00 | 停电公变7台：郎义1变、郎义2变、郎义3变、郎义4变、乌龙1变、乌龙4变、邢家湾2变；用户专变5台
6 | 35kV金鸡变 | 10kV054罗板线罗板大寨子支线44-19-14号杆真空断路器 | 在10kV054罗板线罗板大寨子支线44-19-18号杆至44-19-18-1号杆之间新立一基12m电杆 | 2025年11月11日 10:00 | 2025年11月11日 12:00 | 罗板大寨子台变、罗板小寨子台变
7 | 35kV沙坝变 | 10kV061石西线309号杆真空断路器 | 10kV061石西线312号电杆迁移位置 | 2025年11月12日 11:00 | 2025年11月12日 17:00 | 桤木林村、大田村，公变19台
8 | 35kV沙坝变 | 10kVS417板桥集镇东线6塔真空断路器 | 42塔配电自动化安装；拆除49杆断路器 | 2025年11月13日 10:00 | 2025年11月13日 18:00 | 停电公变13台：妻贤4变、妻贤2变、妻贤3变、妻贤赵官9变、北汉庄3变、板桥12变、板桥18变、板桥9变、板桥11变、板桥21号变、板桥13变、板桥20变、板桥4变； 用户专变15台
9 | 35kV沙坝变 | 10kVS418远征路线 | 配合10kVS417板桥集镇西线6号杆安全隐患整改工作（工作地段同杆双回） 5号杆安全隐患整改（与10kVS417板桥集镇东线同杆双回架设），将原5号杆15米杆更换为18米杆 | 2025年11月13日 9:00 | 2025年11月13日 15:00 | 保山西庄建材实业有限责任公司（报停），小磨章公变
10 | 35kV金鸡变 | 10kV443宝鼎寺线N21号杆断路器 | 一、N35-1号杆配电自动化安装、拆除跌落式熔断路、校杆； 二、N35-58号杆配电自动化安装、拆除跌落式熔断路、校杆 三、N70号杆配电自动化安装；拆除旧断路器1组 | 2025年11月15日 13:00 | 2025年11月15日 18:00 | 停电公变26台：窑匠坝1#、大洼子、土瓜坟、大平地1#、2#、 关财山、街子坡1#、2#、大荒田1#、2#、大水井、萝卜山、喜鹊林、石灰窑、磨石坎、冷饭坡、揽坡、莽龙1#、2#、小松1#、2#、甫家1#、2#、罗寨、清水沟、孔家湾；用户专变9台
11 | 35kV沙坝变 | 10kVS413水寨线N86-82号杆断路器 | N86-82号杆直线开断后，配电自动化安装引流搭接 | 2025年11月17日 13:00 | 2025年11月17日 17:00 | 停电公变6台：官坡1变、官坡2变、新华村2变、新华村1变、陈家田1变、陈家田2变；用户专变6台
12 | 35kV瓦渡变 | 10kV072丙麻大坝线 | 供电所：1、原27-1号杆智能化真空断路器移至27-1号杆新装一台 ；2、主干线27-19号三联杆安装智能化真空断路器1台；3、杨家岩子支线27-15号三联杆跌落式熔断器更换为智能化真空断路器1台； 4、27-25号杆安装智能化真空断路器1台；5、安装避雷器安装8组 变修所：开展35kV瓦渡变10kV丙麻大坝线072断路器间隔预试定检工作 | 2025年11月21日 8:30 | 2025年11月21日 15:30 | 公变34台，专变9台 （土官村20台、三坪村14台）
13 | 110kV长岭岗变 | 10kV031青堡路线、10kV032昌宁园线 | 1、新建10kV031青堡路线14号杆至10kV031青堡路线15号杆10kV绝缘导线1档及电源搭接； 2、新建10kV031青堡路线17号杆至10kV031青堡路线18号杆10kV绝缘导线1档及电源搭接； 3、拆除10kV031青堡路线14号杆至17号杆10kV绝缘导线3档 | 2025年11月21日 9:00 | 2025年11月21日 14:00 | 辛街供电组8台（阿今白梨坡1#、阿今中寨坡脚2#、阿今中寨小学3#、阿今大地4#、阿今龙井田5#、阿今小鱼塘6#、阿今沙子坡7#、阿今泥莫8#）
14 | 35kV瓦渡变 | 10kV073垭口村线 | 供电所：1、取消主干线133号杆跌落式熔断器，121号安装一台智能型真空断路器；2、将花岩子支线17.1号杆跌落式熔断器更换为智能型真空断路器；3、将芒山支线91号杆跌落式熔断器更换为智能型真空断路器 变修所：开展35kV瓦渡变10kV哑口村线073断路器间隔预试定检工作 | 2025年11月22日 11:30 | 2025年11月22日 16:30 | 公变60台，专变14台 （荒田村、浪坝村、平林子村、安和村、水沟村、哑口村）
15 | 35kV瓦渡变 | 10kV075水沟村线 | 供电所：1、在主干线96号杆安装智能化真空断路器1台；2、拆除原46号杆真空断路器，移至43号杆白岩子支线；3、在主干线96号杆安装智能化真空断路器；4、白岩子支线水库变压器安装断路器搭头 变修所：开展35kV瓦渡变10kV水沟村线075断路器间隔预试定检工作 | 2025年11月23日 11:30 | 2025年11月23日 17:30 | 公变38台，专变8台 （瓦渡村、瓦渡中寨、荒田村、打坪村、水沟村）